様式第１号(第２条関係)

| 危険物 | 仮貯蔵 仮取扱 | 申請書 |
| --- | --- | --- |
| 令和○○年 ○月 ○日 陸前高田市長 殿 申請者 住所 ○○市○○町○丁目○番○号 氏名 ○○株式会社 代表取締役 高田 一郎 電話 000-000-0000 |
| 危険物 | 貯蔵取扱場所 | ○○市○町○番○号 ○○株式会社 東側空地 |
|  | 所有者住所・氏名 | 住所 ○○市○○町○丁目○番○号 |
|  |  | 氏名 ○○株式会社 代表取締役 高田 一郎 電話 000-000-0000 |
|  | 現場管理責任者住所・氏名 | 住所 ○○市○○町○丁目○番○号 | 危険物取扱者資格の有無 |
|  |  |  | 有 ・無 |
|  |  | 氏名 消防 太郎 電話 000-000-0000 | 種類第 号 年 月 日交付 |
|  | 種別・品名・数量 | 第４類第１石油類（ガソリン） 3,000リットル | 指定数量の倍数 | 15倍 |
| 仮貯蔵仮取扱期間 | ○○年 ○月 ○日から ○○年 ○月 ○日まで | (10日間) |
| 仮貯蔵仮取扱方法 | 200リットルの金属製容器（ドラム缶）を貯蔵し、手動ポンプを用いてドラム缶から金属製携行缶への詰め替えを行う。 安全対策は別紙のとおり。 |
| 仮貯蔵仮取扱いの管理方法 | 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。作業前後に点検を行い、その結果を記録する。 第五種消火設備 10型粉末消火器 3本設置する |
| 仮貯蔵・仮取扱いをする理由及び期間経過後の処理 | 被災地における燃料不足により、災害復興支援車両等への燃料補給を行うため。注入完了後、流出等ないことを確認し完了する。 |
| ※受付欄 | ※経過欄 | ※手数料欄 |
|  | 承認 年 月 日 承認番号 第 号 |  |

備考

1　法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

2　仮貯蔵仮取扱方法の欄には、現場周辺に設けるさく等の概要を併記すること。

3　仮貯蔵仮取扱いの管理方法の欄には、消火設備、巡視の時刻、回数等を併記すること。

4　※欄には、記入しないこと。

(A4)

# Text boxes

記載例